## List1
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  |  |  | Ponuditelj: | _________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC |  |  |  |  | Sjedište: | _________________________________________
OIB: | 83506206752 |  |  |  |  | OIB: | _________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: MIKROSKOP ERGONOMSKI
GRUPA 1. POCKET MONITOR I LARINGOSKOPI
PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRUPE NABAVE (bez PDV-a): 16.000,00 EUR
Redni broj | Tehničke specifikacije predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Potvrda zahtjevanih karakteristika (DA/NE + broj str. u katalogu/prospektu) | Naziv modela, proizvođača i zemlje podrijetla | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (upisati %) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9=4*7)
(1): 1.; (2): ĐEPNI MORITOR; (3): kom; (4): 1 | 0
1.1. | Eran min 3.5" sa širokim kutem pogleda (najmanje 160°) s visokim stupnjem kontrasta
1.2. | Spremanje slika i videa
1.3. | Mogućnost rotacije monitora oko dvije osi
1.4. | Punjiva Li-ion baterija
1.5. | Vrijeme rada min 1 h s indikatorom u monitoru
1.6. | Izmjenjiva baterija
1.7. | Potpuno vodonepropustan s razinom zaštite IPX8
1.8. | Mogućnost korištenja s videolaringoskopima
(1): 2.; (2): Punjač, za baterije džepnog monitora, pogodan za dezinfekciju brisanjem; (3): kom; (4): 1 | 0
(1): 3.; (2): Dodatna punjiva Li-ion baterija, za džepni monitor iz stavke 1, pogodna za dezinfekciju brisanjem; (3): kom; (4): 1 | 0
(1): 4.; (2): Zaštita za džepni monitor iz stavke 1; (3): kom; (4): 1 | 0
(1): 5.; (2): Videolaringoskop - korištenje s džepnim monitorom iz stavke 1; (3): kom; (4): 1 | 0
5.1. | CMOS tehnologija,
5.2. | Rezolucija min 800p,
5.3. | S MACINTOSH #0 oštricom,
5.4. | S mogućnošću snimanja slika i videa pomoću gumba na špatuli,
5.5. | S LED osvjetljenjem
5.6. | S drškom od titana,
5.7. | Prikladan za procesiranje do 93°
(1): 6.; (2): Videolaringoskop za otežane intubacije kod odraslih - korištenje s džepnim monitorom iz stavke 1; (3): kom; (4): 1 | 0
6.1. | CMOS tehnologija,
6.2. | Rezolucija min 800p,
6.3. | S mogućnošću snimanja slika i videa pomoću gumba na špatuli,
6.4. | S LED osvjetljenjem
6.5. | S drškom od titana,
6.6. | Prikladan za procesiranje do 93°
(1): 7.; (2): Pedijatrijski videolaringoskop za otežane intubacije - korištenje s džepnim monitorom iz stavke 1; (3): kom; (4): 1 | 0
7.1. | CMOS tehnologija
7.2. | rezolucija min 800p
7.3. | S mogućnošću snimanja slika i videa pomoću gumba na špatuli
7.4. | S LED osvjetljenjem
7.5. | S drškom od titana,
7.6. | Prikladan za procesiranje do 93°
(1): Ukupni iznos bez PDV-a: | 0
Iznos PDV-a:
(1): Ukupni iznos s PDV-om: | 0
Napomena: Ponuđena oprema mora biti kompatibilna sa postojećim monitorom za intubacije proizvođača Karl Storz, koji se nalazi u vlasništvu ŽBČ na Odjelu za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu s JILom .
Mjesto i datum: _____________________________
|  | M.P. |  | Potpis odgovorne osobe ponuditelja: _____________________________