## Troškovnik
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  | Ponuditelj: | _________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40 000 ČAKOVEC |  | Sjedište: | _________________________________________
OIB: | 83506206752 |  | OIB: | _________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: Backup link za Internet (ponovljeni postupak)
PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE (bez PDV-a): 17.000,00
Red. broj | Opis | Jed. mjere | Količina u mjesecima | Potvrda ispunjavanja tehničke specifikacije (DA/NE) | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8=4*6)
1. Backup Internet link
(1): 1.1.; (2): Premium Dedicated Internet 1Gbps Redundant Premium Tier 1 ISP+Croatian Internet mix Uključen /29 Public Ipv 4 address space -Broj IP adresa u rangeu) ili slično iste vrijednosti; (3): mj.; (4): 24 | 0
1.2. | Dedicated Internet Connection (DIA), 1Gbps
1.3. | Anti-DDoS zaštita: na razini mreže Operatera zaštita od zaglušenja linka (na strani operatera)
1.4. | Fizički odvojena trasa od postojećeg CARNET-linka
1.5. | Dual-homing- redundantno napajanje Hardverske opreme linka
1.6. | Dostupnost (Uptime): Minimalno 99.95% ili više
1.7. | Automatski failover pristupa internetu (prebacivanje primarnog internetskog linka na backup)
1.8. | Simetrični internet link mora biti izveden putem zasebne pristupne infrastrukture koja osigurava redundanciju u odnosu na postojeću primarnu vezu.
(1): UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a: | 0
IZNOS PDV-a:
(1): UKUPNI IZNOS S PDV-om: | 0
Mjesto i datum: _____________________________