## Grupa 2.
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  |  |  | Ponuditelj: | _____________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC |  |  |  |  | Sjedište: | _____________________________________________
OIB: | 83506206752 |  |  |  |  | OIB: | _____________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: RAZNI DIJAGNOSTIČKI TESTOVI
Grupa 2: DIJAGNOSTIČKI TESTOVI II
PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRUPE PREDMETA NABAVE (bez PDV-a): 1.500,00 EUR
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Okvirna količina za 1 godinu | Proizvođač i zemlja podrijetla | Komercijalni naziv proizvoda | Kataloška oznaka proizvoda | Jedinična cijena bez PDV-a | Cijena za pakiranje | Pakiranje | Stopa PDV-a (%) | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | Test trake za analizu urina, uključena 3 parametra : pH vrijednost, protein, glukoza, lako čitljiva ljestvica boja na naljepnici bočice, maksimalno 100 komada u pakiranju | KOM | 1500 | [7 empty] | 0
2. | Test trake za semikvantitrativnu analizu urina od 10 parametara pomoću uređaja cobas u 411, parametri ispitivanja: glukoza, protein, pH vrijednost, nitrit, keton, urobilinogen, bilirubin, krv, leukociti, specifična težina urina, maksimalno 100 komada u pakiranju | KOM | 4000 | [7 empty] | 0
3. | Test trake za kvantitativnu i semikvantitativnu analizu urina od 10 parametara, testiranje pomoću Urisys 1100 analizatora urina i vizualnog očitanja, rezultat testa unutar 1-2 minute, lako čitljiva okomita ljestvica boja na naljepnici bočice, uključeno 10 parametara: specifična težina, pH vrijednost, leukociti, nitrit, protein, glukoza, keton, bilirubin, eritrociti (hemoglobin), urobilinogen; Kvantitativni test za profesionalnu in vitro dijagnostiku, maksimalno 100 komada u pakiranju | KOM | 1200 | [7 empty] | 0
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a: | [10 empty] | 0
IZNOS PDV-a: | [10 empty] | 0
UKUPNI IZNOS S PDV-om: | [10 empty] | 0
Napomena: 1. Ukoliko će postojati potreba, Naručitelj će od ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dostavu uzorka u količini jednog pakovanja ili minimalno 3 pojedinačna testa za svaku zatraženu stavku troškovnika. Uzorci su besplatni za Naručitelja te se isti ne vraćaju ponuditelju. 2. Rok isteka valjanosti testova mora biti minimalno 6 mjeseci od dana isporuke.
Mjesto i datum _____________________________ |  |  |  |  | M.P. |  | Odgovorna osoba ponuditelja ____________________________________