## Grupa 3.
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  |  |  | Ponuditelj: | _____________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC |  |  |  |  | Sjedište: | _____________________________________________
OIB: | 83506206752 |  |  |  |  | OIB: | _____________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: RAZNI DIJAGNOSTIČKI TESTOVI
Grupa 3: DIJAGNOSTIČKI TESTOVI III
PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRUPE PREDMETA NABAVE (bez PDV-a): 2.600,00 EUR
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Okvirna količina za 1 godinu | Proizvođač i zemlja podrijetla | Komercijalni naziv proizvoda | Kataloška oznaka proizvoda | Jedinična cijena bez PDV-a | Cijena za pakiranje | Pakiranje | Stopa PDV-a (%) | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | Test za otkrivanje prijevremenog prsnuća plodnih ovoja u trudnica, imunokromatografski test za in vitro detekciju amnionske tekućine u vaginalnom sekretu trudnica, u setu: sterilni polistirenski štapić za uzimanje vaginalnog uzorka, puferska otopina, test trakica sa antitijelima: ovči antihumani PP12, kozji antihumani AFP, mišji konjugirani zlatni koloid antihumanih PP12 i AFP, maksimalno 25 komada u pakiranju, ROM Plus ili jednakovrijedno_____________________ | KOM | 200 | [7 empty] | 0
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a: | [10 empty] | 0
IZNOS PDV-a: | [10 empty] | 0
UKUPNI IZNOS S PDV-om: | [10 empty] | 0
Napomena: 1. Ukoliko će postojati potreba, Naručitelj će od ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dostavu uzorka u količini jednog pakovanja ili minimalno 3 pojedinačna testa za svaku zatraženu stavku troškovnika. Uzorci su besplatni za Naručitelja te se isti ne vraćaju ponuditelju. 2. Rok isteka valjanosti testova mora biti minimalno 6 mjeseci od dana isporuke.
Mjesto i datum _____________________________ |  |  |  |  | M.P. |  | Odgovorna osoba ponuditelja ____________________________________