## List1
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  | Ponuditelj:_________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC |  | Sjedište:___________________________
OIB: | 83506206752 |  | OIB:_______________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: RADOVI U BOLNIČKOJ KUHINJI
GRUPA 2: GRAĐIVINSKO-OBRTNIČKI I VODOINSTALATERSKI RADOVI
PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRUPE NABAVE (bez PDV-a): 13.600,00 EUR
TROŠKOVNIK VODOINSTALATERSKIH I G.O. RADOVA
Napomena: cijena za svaku stavku troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje i dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu ukalkulirati sav potreban materijal, spojni, montažni i ostali materijal potreban za puno funkcioniranje pojedine stavke.
Dio radova će biti neophodno izvesti u poslijepodnevnim satima ( ili subotom / nedjeljom) ovisno o radu bolničke kuhinje kako se ne bi prekidao proces pripremanja hrane.
r. broj | opis stavke | j. mj. | količina | cijena | ukupno
PRIPREMNI RADOVI:
1. | Zaštita podova, zidova, uređaja za pripremu hrane, kuhinjskih napa u području zone radova, protuprašna pregrada - bolnička kuhinja POZ 1 i POZ 2 | m2 | 40 |  | 0
2. | Zaštita podova, zidova, inventara i ostale opreme PVC najlonom u zoni radova - bolnička ljekarna | m2 | 10 |  | 0
3. | Demontaža armstrong spuštenog stropa od gk. ploča i vraćanje u prvobitno stanje nakon završetka radova - pristup inst. s bolničke Ljekarne | m2 | 3 |  | 0
| PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
VODOINSTALATERSKI RADOVI :
1. | Utvrđivanje položaja postojećih instalacija vodovoda i najbližeg mjesta na kojem postoji mogućnost zatvaranja dovoda hladne i tople vode,Zatvaranje dotoka vode , pražnjenje sistema sanitarne vode da se omogući rekonstrukcija cijevne mreže. Radove izvesti u kordinaciji s teh. službom ŽB Čakovec. | kpl | 1 |  | 0
2. | Rezanje,demontaža i zbrinjavanje cijevnog razvoda sanitarne tople i hladne vode koji se vodi u podu bolničke kuhinje i iznad armstrong stropa ljekarne. Predviđeno je da se čelične cijevi određu i blindiraju na mjestu gdje je to potrebno. Procjenjena duljina cijevi 6,0 metara. | m | 6 |  | 0
3. | Dobava i montaža sanitarnih PE-Xc/Alu cijevi d25x2,8 mm komplet sa odgovarajućim fitinzima, spojnicama i prijelaznim komadima te spojnim i brtvenim materijalom i toplinskom izolacijom. Cijevi se spajaju na postojeći razvod vode pomoću prijelaznih komada i spojnica čelik- pex cijev. U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal do pune gotovosti stavke. | m1 | 16 |  | 0
4. | Dobava i montaža kuglaste slavine sa leptir ručkom i navojnim priključcima, dimenzija DN 25 | kom | 14 |  | 0
5. | Ponovno otvaranje dotoka vode, ispitivanje instalacije na nepropusnost i funkcionalnost. | kpl | 1 |  | 0
6. | Potrebni građevinski radovi kod demontaže/montaže razvoda sanitarne vode i odvoda ( šlicanje,bušenje proboja) u međukatnoj konstrukciji.
| - vodovod šlic u podu 10 x 5 cm | m1 | 4 |  | 0
| - odvod šlic 15x15 cm | m1 | 3 |  | 0
| - proboj 15x15 | kom | 3 |  | 0
7. | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda, i pribavljanje atesta o kvaliteti vode od Zavoda za javno zdravstvo. | kpl | 1 |  | 0
8. | Pažljiva demontaža podne čelične rešetke s okvirom, u cijeni i odvoz na javnu deponiju za takvu vrstu otpada.
| - dim. rešetke s okvirom 320 x 45 cm | kom | 1 |  | 0
| - dim. rešetke s okvirom 230x 55 cm | kom | 1 |  | 0
| - dim. rešetke s okvirom 170x 55 cm | kom | 1 |  | 0
9. | Demontaža podnog sifona s svim elementima, vađenje iz poda, privremeno blindiranje odvoda, zbrinjavanje na javnu deponiju. Obračun po komadu. | kom | 3 |  | 0
10. | Dobava i montaža ACO kanala za odvodnju kuhinje u higijenskoj izvedbi. Tijelo kanala iz nehrđajućeg čelika AISI 304 dodatno zaštićen postupkom piko-pasivizacije. Svi spojevi izrađeni sa radijusom većim od 3 mm prema higijenskom dizajnu HRN EN 14159 te EHEDG standardima za prehrambenu industriju, radi mlakšeg čišćenja i održavanja. Tijelo izvedeno s padom prema sredini i izljevom ø 142 mm za spoj na podni slivnik 157. Slivnik sa vertikalnim izljevom DN100, protoka 3,5 l/sec i prirubnicom za ljepljenje hidroizolacije. Tijelo opremljeno ankerima za beton i nogicama za nivelaciju prilikom ugradnje te sitom za sakupljanje nečistoća. Pokrovna rešetka protuklizna,mrežasta razreda opterećenja A15 za pješačko opterećenje, završna obrada rešetke elektropoliranje radi lakšeg čišćenja.Slivnik je potrebno spojiti na postojeću odvodnu cijev što je također u cijeni. Radove izvesti do pune funkcionalnosti.
| - dim. 300 x 1530 x 60 mm | kom | 1 |  | 0
| - dim. 300 x 3030 x 60 mm | kom | 2 |  | 0
| VODOINSTALATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
Pripremni radovi i rušenja
Napomena: Na mjestu izvođenja radova u bolničkoj kuhinji Naručitelj će prethodno osigurati demontažu i zbrinjavanje postojeće ugostiteljske opreme za pripremu hrane.
1. | Privremena zaštita instalacija koje se ne demontiraju (zaštita el. kablova i plinske cijevi na mjestu demontirane opreme) | kpl | 1 |  | 0
2. | Skidanje postojećih podnih keramičkih pločica i slojeva poda do čvrste podloge (nosive konstrukcije ab ploče) u kuhinji na lokaciji demontirane opreme te odvoz materijala na javnu deponiju. Debljina slojeva poda cca 7-10 cm. Nakon skidanja obloge, površinu je potrebno očistititi i pripremiti za izradu glazure. Manja oštećenja pokrpati reparaturnim mortom. U stavku su uključeni i radovi na prilagodbi otvora u podu za ugradnju ACO kanala za odvodnju. U cijeni sve komplet, sa horizontalnim i vertikalnim transportom i odvozom materijala na deponiju udaljenosti do 20 km. | m2 | 20 |  | 0
| Pripremni radovi i rušenja ukupno: |  |  |  | 0
ZIDARSKI RADOVI
1. | Dobava materijala i izrada glazure iz sitnozrnog pijeska (0-8 mm), deb. 5.5 - 7cm na mjestu gdje su skinuti svi slojevi poda do ab ploče konstrukcije. Površinu je potrebno prethodno impregnirati radi boljeg prianjanja a glazuru armirati polipropilenskim vlaknima što je u cijeni. | m2 | 20 |  | 0
2. | Dobava i postava XPS-a ( Stirodur) u ukupnoj debljini 8 cm na koji dolazi sloj cementne glazure opisan u prethodnoj stavci. Ploče od XPS-a se polažu na prethodno pripremljenu podlogu poda u inox-ov okvir dim. 415x160 cm, visine 15 cm kojeg osigurava Naručitelj. Okvir je prethodno potrebno iznivelirati i pričvrstiti u podlogu. U cijeni stavke uključiti i izradu kutija za instalacijske prodore, ( dovod/povrat pare, plin, voda, struja).Gornju površinu glazure je potrebno iznivelirati i ručno zagladiti do potpune ravnine, u svemu pripremljeno za daljnu obradu. | m2 | 6.7 |  | 0
3. | Zaštita gornje površine glazure ( estriha) od agresivnih tvari, sredstva za čišćenje i sl. epoxi bojom za beton. | m2 | 6.7 |  | 0
4. | Saniranje otvora u nosivoj međukatnoj konstrukciji reparaturnim mortom,zatvaranje šljiceva/rupa izvesti nakon ispitivanja novih cijevi na vodonepropusnost.
| - vodovod šlic u podu 10 x 5 cm | m1 | 4 |  | 0
| - odvod šlic 15x15 cm | m1 | 3 |  | 0
| - proboj 15x15 | kom | 3 |  | 0
| ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
IZOLATERSKI RADOVI
1. | Dobava materijala i izrada horizontalne hidroizolacije poda prije polaganja keramičkih pločica. Hidroizolaciju izvesti jednokomponentnom hidroizolacijom bez otapala, vodonepropusnom, trajnoelastičnom, za unutarnje premaze, jednakovrijedno kao „Murexin“. | m2 | 20 |  | 0
| IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
KERAMIČARSKI RADOVI
| Dobava i polaganje podnih protukliznih ( R11) keramičkih pločica I. klase, boje i veličine po izboru naručitelja.Pločice se postavljaju lijepljenjem na pod u bolničkoj kuhinji. U cijeni i silikoniziranje svih uglova, epoksidna masa za fugiranje. | m2 | 12 |  | 0
| KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
RAZNI RADOVI
1. | Montaža, niveliranje i pričvršćenje u podlogu čeličnog pravokutnog okvira koji se sastoji od 10 segmenata međusobno spojivih u jednu cjelinu. Vanjske dimenzije okvira 4150 x 1600 mm, radi se o inox postolju visine 150 mm koje se zapunjava XPS-om i glazurom - obrađeno u prethodnim stavkama. Okvir osigurava Naručitelj kao i pričvrsni pribor. | kpl | 1 |  | 0
2. | Završno detaljno čišćenje svih horizontalnih i vertikalnih površina prostora. | kpl | 1 |  | 0
3. | Razni nepredviđeni radovi koji se nisu mogli predvidjeti prilikom izrade troškovnika; obračun po satu
| KV | h | 5 |  | 0
| NKV | h | 5 |  | 0
| RAZNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA SVEUKUPNO bez PDV-a: |  |  |  |  | 0
PDV:
REKAPITULACIJA SVEUKUPNO s PDV-om: |  |  |  |  | 0